电缆通用技术要求及推荐品牌

1、选用国标动力电缆(ZR-YJ（LH）V),所选电缆应符合国家相关标准规定，有生产许可证、国家强制性产品认证(CCC)证书、与所提供产品种类对应的检测报告及合格证；

2、电缆材质为铜材，铜材必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜，铜材纯度达到99.9%或以上，其他绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的优质产品；

3、成品电缆护套上应有制造厂厂名，产品型号及额定电压的连续标志，绞合的主干电缆护套上应有相序标志。标识字迹清晰，容易辨认，耐擦；

4、标志为耐火或阻燃型的电缆外皮燃烧性能应符合相应技术标准要求；

电缆推荐品牌：

| 序号 | 电缆品牌 | 公司名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 2 | 江南 | 无锡江南电缆有限公司 |
| 3 | 远东 | 远东电缆有限公司 |
| 4 | 宝胜 | 宝胜集团有限公司 |
| 5 | 起帆 | 上海起帆电缆股份有限公司 |